## List1
Odvlhčovač | Obrázek | Nádrž | Odvlhč. výkon (l/24h) | Vzduch. průtok (m3/h) | Velikost místnosti dle testu Gavri.cz (m2) | Velikost místnosti doporuč. výrobcem (m2) | Příkon (W) | Provozní vlhkost vzduchu (%) | Ionizátor | Nepřetržitý odtok hadicí | Časovač | Funkce sušení prádla | Funguje při teplotách pod 5°C
Clean Air Optima CA-703* |  | 2 l | 0,25 l | 45 m3/h | 18 m2 | 20 m2 | max. 60 W | 40-100% | ANO | NE | NE | NE | ANO
Trotec TTR 55 E |  | 3 l | 8,7 l | 160 m3/h | 32 m2 | 20 m2 | max. 630 W | 45-100% | ANO | NE | ANO | ANO | ANO
Trotec TTR 56 E |  | 3,5 l | 9 l | 200 m3/h | - | 20 m2 | max. 780 W | 35-90% | NE | ANO | ANO | ANO | ANO
Trotec TTK 24 E |  | 1,6 l | 10 l | 100 m3/h | 20 m2 | 15 m2 | max. 250 W | 20-80% | NE | ANO | NE | NE | NE
Comedes Demecto 10 |  | 2,1 l | 10 l | ? m3/h | 22 m2 | 20 m2 | max. 250 W | 20-80% | NE | ANO | ANO | NE | NE
Trotec TTK 29 E |  | 2,3 l | 10 l | 110 m3/h | 22 m2 | 15 m2 | max. 250 W | 20-80% | NE | ANO | NE | ANO | NE
Clean Air Optima CA-704* |  | 4 l | 10 l | 120 m3/h | 40 m2 | 70 m2 | 240-370 W | 35-80% | ANO | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 25 E |  | 1,9 l | 12 l | 50 m3/h | - | 15 m2 | max. 200 W | 30-100% | NE | ANO | NE | NE | NE
Trotec TTK 30 S |  | 1,6 l | 12 l | 100 m3/h | 22 m2 | 15 m2 | max. 210 W | 49-100% | NE | ANO | NE | ANO | NE
Trotec TTK 30 E |  | 2,2 l | 12 l | 120 m3/h | 25 m2 | 15 m2 | max. 270 W | 30-80% | NE | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 31 E |  | 1,6 l | 12 l | 120 m3/h | 25 m2 | 15 m2 | max. 240 W | 49-100% | NE | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 40 E |  | 3,5 l | 14 l | 100 m3/h | 25 m2 | 25 m2 | max. 340 W | 30-100% | NE | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 51 E |  | 2,3 l | 16 l | 126 m3/h | 31 m2 | 31 m2 | max. 410 W | 30-90% | NE | ANO | NE | ANO | NE
Trotec TTK 52 E |  | 2,4 l | 16 l | 110 m3/h | 31 m2 | 31 m2 | max. 265 W | 30-80% | NE | ANO | NE | NE | NE
Trotec TTK 54 E |  | 3 l | 16 l | 170 m3/h | 38 m2 | 31 m2 | max. 350 W | 35-85% | ANO | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 53 E |  | 5,5 l | 16 l | 195 m3/h | 40 m2 | 31 m2 | max. 300 W | 30-80% | NE | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 50 E |  | 3,5 l | 16 l | 100 m3/h | - | 31 m2 | max. 280 W | 40-100% | NE | ANO | NE | NE | NE
Comedes Demecto 20 |  | 2,1 l | 20 l | ? m3/h | - | 40 m2 | max. 480 W | 20-80% | NE | ANO | ANO | NE | NE
Clean Air Optima CA-707* |  | 4 l | 20 l | 120 m3/h | 70 m2 | 70 m2 | 240-370 W | 35-80% | ANO | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 70 E |  | 2,3 l | 20 l | 135 m3/h | - | 45 m2 | max. 480 W | 30-90% | NE | ANO | NE | NE | NE
Trotec TTK 65 E |  | 4 l | 20 l | 180 m3/h | - | 45 m2 | max. 330 W | 30-80% | NE | ANO | ANO | NE | NE
Trotec TTK 75 E |  | 2,4 l | 20 l | 192 m3/h | - | 45 m2 | max. 355 W | 40-100% | NE | ANO | NE | NE | NE
Trotec TTK 71 E |  | 2 l | 24 l | 180 m3/h | - | 50 m2 | max. 500 W | 49-100% | NE | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 75 S |  | 4 l | 24 l | 180 m3/h | - | 50 m2 | max. 330 W | 49-100% | NE | ANO | NE | ANO | NE
Trotec TTK 72 E |  | 5,5 l | 24 l | 195 m3/h | - | 50 m2 | max. 420 W | 30-80% | NE | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 96 E |  | 3 l | 30 l | 210 m3/h | - | 90 m2 | max. 460 W | 35-100% | NE | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 95 E |  | 5,3 l | 30 l | 240 m3/h | - | 90 m2 | max. 600 W | 30-100% | NE | ANO | ANO | ANO | NE
Trotec TTK 90 E |  | 5,2 l | 30 l | 200 m3/h | - | 90 m2 | max. 520 W | 30-80% | NE | ANO | ANO | ANO | NE
Comedes Demecto 30 |  | 3,2 l | 33 l | ? m3/h | - | 100 m2 | max. 700 W | 20-80% | NE | ANO | NE | NE | NE
Trotec TTK 110 HEPA |  | 5 l | 40 l | 260 m3/h | - | 120 m2 | max. 520 W | 30-95% | ANO | ANO | ANO | ANO | NE
Comedes Demecto 70 |  | 4,8 l | 75 l | ? m3/h | - | 240 m2 | max. 930 W | 20-80% | NE | ANO | ANO | NE | NE